Выполнение мер пожарной безопасности

Приближается отопительный сезон. Напоминаем, что неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускается.

При подготовке печного отопления к отопительному сезону следует обратить внимание на:

- наличие предтопочного листа на полу перед топкой печи;

- наличие дверцей топки и зольника, а также оборудование их и исправность устройств предотвращения самопроизвольного открывания;

- отсутствие повреждений колосника в топке;

- оштукатуривание дымохода в чердачном помещении, отсутствие трещин в кладке печи и дымоходе;

- своевременную очистку дымоходов от сажи.

Запрещается:

- расположение на предтопочном листе различных горючих веществ и материалов;

- оставление без присмотра топящиеся печи, а также надзор за ними малолетним детям;

- применение для розжига печей бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Во избежание пожара от электротехнической причины, необходимо проверить эксплуатируемое электрооборудование не только в доме и квартире, но и в надворных строениях. В обязательном порядке проверить аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. Возможно, в них установлена проволока, гвоздь и т.д., что требует немедленной их замены.

При эксплуатации электрооборудования запрещается:

- использование самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания осветительной сети;

- использование повреждённых розеток, выключателей и другого электроустановочного изделия,

- использование электрических плит с открытой спиралью;

Необходимо проверить:

- наличие изоляции в местах соединения электрических проводов, кабелей;

- наличие подставок из негорючего теплоизоляционного материала под электрическими плитками;

- оборудование электрических ламп плафонами.

В обязательном порядке необходимо выполнение мер предосторожности при курении. Запрещается:

- курение в кроватях, диванах, во избежание сна с непотушенной сигаретой.

Рекомендуем ограничиться от курения в доме, квартире, надворном строении, а при курении в выше указанных местах иметь несгораемую пепельницу.

С наступлением весеннего периода, требует очистки территории, прилегающие к жилым домам, надворным строениям от мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п., что является распространителем огня.

Запрещается разведение костров, сжигание различного мусора, на расстояниях ближе 50 метров до зданий, сооружений, что нередко весной при уборке территорий, осенью при уборке урожая в огородах.

Участились случаи, когда огонь распространяется от скирд, стогов, рулонов с грубыми кормами на надворные строения, жилые дома. Располагать скирды (стога) следует на соответствующем противопожарном расстоянии:

- не менее 15 метров до линий электропередач, не менее 20 метров до дорог, не менее 50 метров до зданий и сооружений.

Возьмите в руки данную статью, пройдите по дому, надворному строению проверьте, выполняются ли указанные мероприятия у Вас. Возможно, сегодня Вы предупредите пожар.

В каждом жилом доме, квартире, рекомендуется иметь в наличии первичное средство пожаротушения (огнетушитель), для ликвидации пожара в первоначальной его стадии до прибытия пожарной охраны.

18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Чернушинскому городскому округу

и Куединскому муниципальному району